Приложение 1

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 23.01.2019 №  АГ-71-п

Приложение 2

к программе «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск на 2016 -2023 годы»

Перспективный перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочная стоимость (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети пгт. Зелёный Бор, ул. Лесная (L-100м) | 110,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Штабная (L-100м) | 56,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Скворцовская от ВК 24-7 до ВК район жилого дома № 50 (L-175м, ø200мм) | 1 378,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Пушкина от ВК 20-13 до ВК 6-11 (L-428м, ø200мм) | 2 282,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от ВК523 по ул. Комарова,11 до ВК523-1 на пересечении ул. Тимирязева – ул. Трегубенко (L-857м, ø325мм) |  | 7 499,75 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от ВК24-7 до ВК 1-26 по ул. Скворцоская (L-470м, ø100 мм) |  | 2 802,25 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей от ВК (ТКкп-4) до ВК (ТКкп-5) (L-60 м, ø32 мм; L-6 м, ø20 мм) |  | 166,86 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей от ВК в районе ж/д № 20 до ВК в районе ж/д № 24 по ул. Вокзальная (L-121 м ø76; L-20 м ø 50; L-64,5 м ø 40; L-36 м ø 32 мм) |  | 665,10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей от ВК 4-14 до ВК 22-1 по ул. Ачинская (L-74 м, ø100 мм) |  | 256,09 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей от ВК 10-2 до ВК 10-9 по ул. Невского (L-244 м ø76 мм; L-55 м ø 50 мм; L-12 м ø 4 мм, L-160 м ø 32 мм) |  | 926,06 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт водопровода от ВК-3-41 по ул. Гагарина до ВК-3-29 по ул. Комарова, 9а (L-516 м ø325 мм) |  |  | 3 033,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт водопроводной сети от камеры переключения по ул. Абаканская до ВК-3-41 по ул. Гагарина (L-595 м ø325 мм) |  |  | 10 110,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт водопровода от ВК-2-22 по ул. Ленина до здания по ул. Гоголя, 68 (L-50 м ø50 мм; L-55 м ø25 мм) |  |  | 210,91 |  |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Комсомольская от ВК-4-4 до ВК-19-2 (L-5100 м ø50 мм) |  |  | 193,05 |  |  |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт водопровода от ВК по ул. Ленина, 74 до жилого дома по ул. Ленина, 70 (L-95 м ø50 мм) |  |  | 227,23 |  |  |  |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт водопровода от ВК-2-11 по ул. Ленина до здания по ул. Ленина, 73, 75 (L-19 м ø50 мм; L-36 м ø20 мм) |  |  | 130,58 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Мартьянова от ВК-4-8 до жилого дома по ул. Мартьянова, 16 (L-27 м ø50 мм) |  |  | 247,60 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка левого водопровода от насосной станции II подъема до узла напорных резервуаров |  |  |  | 20 995,00 |  |  |  |  |
|  | Строительство кольцевого водопровода по ул. Кызыльская |  |  |  | 18 737,58 | 21 969,75 | 21 969,75 | 21 969,75 | 21 969,72 |
|  | ИТОГО по водоснабжению | 3 828,07 | 12 316,11 | 14 152,37 | 39732,58 | 21 969,75 | 21 969,75 | 21 969,75 | 21 969,72 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство самотечной канализационной сети из труб полиэтиленовых труб диаметром 300 мм от микрорайона Юго-Восточный до КНС №3. Длиной 4 700 м. |  |  |  | 31 632,35 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство самотечной канализационной сети из труб полиэтиленовых труб диаметром 200 мм от микрорайона Автомобилист и Северо-Восточный до существующей точки подключения. Длиной 1 200 м. |  |  |  | 21 848,46 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Капитальный ремонт сети канализации от ГКНС до камеры переключения по ул. Советская |  |  |  |  | 12 765,57 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция напорной канализационной сети из труб полиэтиленовых диаметром 200 мм. Длиной 2 710 м. |  |  |  |  |  | 23 366,79 | 23 366,79 | 23 366,80 |
|  | ИТОГО по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 480,81 | 12 765,57 | 23 366,79 | 23 366,79 | 23 366,80 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК Ле-18 на перекрестке ул. Ленина - ул. Кравченко до ТК Ко-11 на перекрестке ул. Комсомольская - ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК Ле-18 на перекрестке ул. Ленина - ул. Кравченко до ТК Ле-31 на перекрестке ул. Ленина - ул. Штабная |  | 7 125,70 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство теплотрассы на микрорайон «Северо-Восточный» Dу-125 мм, длиной 800 м в 2-х трубном исполнении |  | 6 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская от тепловой камеры ТК Ко-19 до наружной стены нежилого здания по ул. Октябрьская, 49 D-200 мм L-213 м, D-89 мм L-15,3 м |  |  | 4 678,57 |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт тепловой сети по пр. Сафьяновых от тепловой камеры ТК 4-8 до наружной стены нежилого здания по пр. Сафьяновых, 2 D-89 мм L-61 м |  |  | 462,67 |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Ленина от тепловой камеры ТК Ле-14 до наружной стены нежилых зданий по ул. Ленина, 68, 74 D-57 мм L-108 м |  |  | 1 056,96 |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Подсинская от тепловой камеры ТК Пд-2 до наружной стены нежилого здания по ул. Подсинская, 75 D-89 мм L-40 м |  |  | 401,83 |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Вокзальная от тепловой камеры ТК 1-5-7 до тепловой камеры ТК 1-5-9 D-89 мм L-289 м |  |  | 1 976,94 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Мартьянова от тепловой камеры ТК Ок-2 до наружной стены многоквартирного жилого дома по ул. Мартьянова, 16 D-108 мм L-150,56 м, D-89 мм L-17 м |  |  | 1 820,06 |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Энгельса от тепловой камеры ТК Эн-1 до перекрестка ул. Энгельса – ул. О.Кошевого D-150 мм L-83 м |  |  | 563,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Красноармейская от тепловой камеры ТК Кс-9 до наружной стены жилого дома по ул. Красноармейская, 51 D-50 мм L- 68,57 м |  |  | 408,71 |  |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Ленина от тепловой камеры ТК Ле-1а до наружной стены нежилого здания по ул. Ленина, 73 и до наружной стены |  |  | 997,98 |  |  |  |  |  |
|  | жилого дома по ул. Комсомольская, 12 D-89 мм L-19,1 м, D-57 мм L-31 м, D-32 мм L-49 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Ванеева от тепловой камеры ТК 3-2-8 до наружной стены многоквартирного жилого дома по ул. Ванеева, 4 D-80 мм L-23 м |  |  | 222,54 |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство теплотрассы на микрорайон «Северо-Восточный» Dу-125 мм, длиной 800 м в 2-х трубном исполнении |  |  |  | 13 480,00 |  |  |  |  |
| 15 | Устройство теплотрассы от УТК1-13 на микрорайон «Береговой-2» Dу-70 мм, длиной 200 м в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  | 5 490,00 |  |  |  |
| 16 | Устройство теплотрассы от УТК1-14 на микрорайон «Береговой-1» Dу-80 мм, длиной 900 м в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  | 1 580,00 |  |  |  |
| 17 | Устройство теплотрассы от ТКС6 на микрорайон «Восточный» Dу-150 мм, длиной 550 м в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  | 5 760,00 |  |  |  |
| 18 | Устройство теплотрассы на микрорайон «Автомобилист» от ТК Мо-2 Dу-70 мм, длиной 800 м в 2-х трубном исполнен |  |  |  |  |  | 6 650,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19 | Устройство теплотрассы на микрорайон «8 мкрн.» от УТ-1 Dу-150 мм, длиной 230 м в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  |  | 2 300,00 |  |  |
| 20 | Устройство теплотрассы от УТК1-9 на мкрн. «Береговой» Dу-200 мм, длиной 1000 м в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  |  |  | 9 300,00 | 9 300,00 |
|  | ИТОГО по теплоснабжению |  | 13 225,70 | 12 589,26 | 13 480,00 | 12 830,00 | 8 950,00 | 9 300,00 | 9 300,00 |
|  | ВСЕГО | 3 828,07 | 25541,81 | 26 741,63 | 106 693,39 | 47 565,32 | 54 286,54 | 54636,54 | 54 636,52 |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства»                                        подпись                                               Т.И. Пономарева