Информация о перечне и периодичности работ и услуг, выполняемых в счет ежемесячно вносимых платежей граждан за содержание и ремонт жилого помещения

по ТСЖ «Тимирязева 9» в декабре  2016 г.

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Содержание и ремонт жилого помещения |
| 1. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом |
| 1.1 | Хранение и ведение технической документации на МКД | постоянно |
| 1.2 | Регистрационный учет | согласно режима работы |
| 1.3 | Информирование собственников в соответствии со стандартами раскрытия информации | ежемесячно |
| 1.4 | Снятие показаний приборов учета: эл. энергии, ХВС, ГВС и передача в энергоснабжающие организации и горводоканал | 26.12 |
| 1.5 | Начисление платы и выставление платежных документов на оплату ЖКУ | 30.12 |
| 2. Содержание помещений общего пользования |
| 2.1 | Подметание полов кабины лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю |
| 2.2 | Очистка и уборка мусорных камер | ежемесячно |
| 2.3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей трех нижних этажей | три раза в неделю |
| 2.4 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | два раза в неделю |
| 2.5 | Влажная протирка элементов лестничных клеток | 1 раз в месяц |
| 2.6 | Влажная уборка подъездов | 2 раза в месяц |
| 2.7 | Размещение объявлений и текущей информации на сайтах и стендах в подъездах | в течение месяца |
| 3. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 3.1 | Уборка мусора с придомовой территории | 5 дней в неделю |
| 3.2 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 5 дней в неделю |
| 3.3 | Вывоз твердых бытовых отходов | пн, ср, птн |
| 3.4 | Уборка снега от подъездов и с проезжей части | после снегопадов |
| 3.5 | Расчистка пешеходных дорожек, подсыпка от льда | в течение месяца |
| 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 4.1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей | ежедневно, по мере выявления |
| 4.2 | Осуществление контроля за состоянием инженерных сетей, регулировка теплового баланса при перепадах температуры окружающего воздуха | не менее одного раза в неделю |
| 4.3 | Замена сгоревших энергосберегающих светильников на лестничных площадках | 8 шт. |
| 4.4 | Замена сгоревших эл. ламп в подъездах | 32 шт. |
| 4.5 | Замена сгоревшей эл. лампы уличного освещения (4 подъезд) | 1 шт. |
| 4.6 | Устранение затора канализации 1 й подъезд | 12, 15 декабря |
| 4.7 | Опломбировка счетчиков ГВС, ХВС, | кв. 16 |
| 4.8 | Замена разбитых выключателей и светильника в тамбуре 8 го подъезда | 2/1 шт. |
| 5.Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |
| 5.1 | Ремонт помещения электрощитовой № 1 | 2-ой подъезд |
| 5.2 | Ремонт соединения вводного счетчика ХВС, опломбировка контролером ГВК | 2-й подъезд |
| 5.3 | Замена части стояка отопления пом. 284 (сварочные работы) | 02 декабря |

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ    www.minusinsk.info.ru      http://www.reformagkh.ru

Администрация ТСЖ «Тимирязева 9»                                     тел. 4-03-67