УТВЕРЖДЕНО:

постановлением  Администрации

города  Минусинска

от 21.06.2016  № АГ- 979-п

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

МУП г. Минусинска «Горводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Минусинск на 2017-2019 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП г. Минусинска «Горводоканал» по развитию в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Минусинск  (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Минусинск.

3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели:

- Повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения вновь вводимых объектов.

Задачи:

1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации инженерных систем  водоснабжения и водоотведения.

2. Привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию систем  водоснабжения и водоотведения.

3. Возможность подключения строящихся объектов к системам водоснабжения и водоотведения.

4. Повышение качества и надежности в работе систем водоснабжения и водоотведения существующих потребителей.

5. Увеличение протяженности сетей холодного водоснабжения на территории города.

6. Увеличение протяженности сетей водоотведения на территории города.

- Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы

Строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в муниципальном образовании город Минусинск обуславливает необходимость соответствующего развития городской инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Сложившаяся на данное время городская инфраструктура объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивает холодным водоснабжением и водоотведением потребителей (исторической) части города, запроточной «новой» части города и частично существующие микрорайоны. Развивающиеся микрорайоны города Минусинска (микрорайоны Набережный, Южный, Центральный, Береговой, Береговой–2, Восточный, Восточный А, Юго-Восточный, Энергетик) не обеспечены инженерными сетями водоснабжения и водоотведения.

Увеличение нагрузки на объекты водопроводно-канализационного хозяйства требует соответствующего увеличение забора, транспортировки и подачи питьевой воды, а также увеличение мощности приема и транспортировки сточных вод.

Целевые показатели деятельности МУП г. Минусинска «Горводоканал» на срок реализации  (2017 - 2019 годы) Инвестиционной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 2 | Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Показатели качества сточных вод |  |  |  |  |
| 5 | Доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 7 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Аварийность централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Продолжительность поставки товаров и услуг | час | 8 760 | 8760 | 8760 |
|  | Показатель эффективности |  |  |  |  |
| 10 | Уровень потерь воды от прибора учета до потребителя (потери на городских сетях) | % | 40,09 | 40,09 | 40,09 |
| 11 | Коэффициент использования установленной мощности системы водоснабжения/системы водоотведения | % | 53,10/52,17 | 53,10/52,17 | 53,10/52,17 |
| 12 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения/водоотведения | чел. | 65100/54414 | 65100/54414 | 65100/54414 |
| 13 | Удельный расход энергии, в том числе: |  |  |  |  |
| 14 | водоснабжение | кВт*ч/куб. м | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 15 | водоотведение | кВт*ч/куб. м | 1,06 | 1,06 | 1,06 |

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному водоснабжению и (или) водоотведению, а также модернизацию существующих объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Перечень объектов, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения на период 2017-2019 гг:

| №п/п | Застройщик | Наименование объекта | адрес | Общая площадь кв.м | дата ввода | водоснабжение (м3/сут) | водоотведение (м3/сут.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Якушев Николай Тимофеевич | Павильон | ул. Кретова, 18 "а"/1 | 35 | 2017 год | 0,20 | 0,20 |
| 2 | Смагин Владимир Иванович | Автотехцентр "Toyota" | ул. Кызыльская,69, стр.1 | 1296 | 2017 год | 10,00 | 10,00 |
| 3 | Якушев Николай Тимофеевич | Административное здание | ул. Трегубенко, 56 "г" | 150 | 2017 год | 0,40 | 0,40 |
| 4 | Пронина Татьяна Игоревна | Торговый комплекс " | ул. Кретова, 10 "а" | 1308 | 2017 год | 10,00 | 10,00 |
| 5 | Кунцевич Сергей Николаевич | Выстовочный павильон для автомобилей | ул. Кызыльская, 7 | 432 | 2017 год | 3,00 | 3,00 |
| 6 | Глушков Валерий Владимирович | Нежилое здание - шиномонтажная мастерская | пер. Ботанический, 2 "б" | 72 | 2017 год | 0,50 | 0,50 |
| 7 | Якушев Николай Тимофеевич | Нежилое здание | ул. Кретова ,18Б/1 | 200 | 2017 год | 0,40 | 0,40 |
| 8 | Якушев Николай Тимофеевич | Нежилое здание | ул. Кретова ,18В | 96 | 2017 год | 0,40 | 0,40 |
| 9 | Смагин Владимир Иванович | Нежилое здание-автоцентр<<Toyota>> | ул. Кызальская, 69, стр.2 | 1296 | 2017 год | 10,00 | 10,00 |
| 10 | Патов Михаил Петрович | магазин смешанных товаров | ул. Ботаническая, 24 "Б" | 244,1 | 2017 год | 0,50 | 0,50 |
| 11 | Смагин Владимир Иванович | Автотехцентр "Toyota" | ул. Кызыльская,69, стр.3 | 1296 | 2017 год | 10,00 | 10,00 |
| 12 | Закрытое акционерное общество "Минусинская кондитерская фабрика" | нежилое здание - производственный цех | ул. Подгорная, 1 "Б" | 1314 | 2017 год | 20,00 | 20,00 |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью "Техноцентр" | технический центр | ул. Ботаническая, 36 | 700,53 | 2017 год | 1,00 | 1,00 |
| 14 | ООО "СтройВо" | 9-ти этажный 63-х квартирный жилой дом | ул. Трегубенко, 57 № 14 | 4709,61 | 2019 год | 32,05 | 55,25 |
| 15 | Дмитриев Виктор Львович | Магазин | ул. Кызыльская, 12 | 420,8 | 2017 год | 0,50 | 0,50 |
| 16 | Шуров Алексей Викторович | магазин | ул. Абаканская, 44 "Г" | 552,62 | 2017 год | 0,50 | 0,50 |
| 17 | Костин Дмитрий Андреевич | подземный выставочный зал с устройством сквера в надземной части | ул. Абаканская, 39 "в" | 743 | 2017 год | 0,72 | 1,28 |
| 18 | ОАО "Черногорскпромстрой" | 153 кв. жилой дом по ул.Трегубенко,66а (3 очередь) | ул.Трегубенко,66а в том числе: | 3724,3 | 2018 год | 29,70 | 49,50 |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью "Приор" | мнгоквартирный жилой дом | ул. Кретова, 11, б | 2073,92 | 2017 год | 9,79 | 16,33 |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью "СИММИС" | Многоквартирный трехсекционный жилой дом переменной этажности на базе незавершенного строительством объекта (3 очередь) | г. Минусиск, ул. Трегубенко, 58 | 2267,12 | 2018 год | 21,42 | 35,70 |
| 21 | Алющенко Г.Ю. | магазин | ул. Тимирязева, 21 а |  | 2017 год | 1,00 | 1,00 |
| 22 | Бакирова Т.В. | магазин | Л. Тимирязева, 15/6 | 126 | 2017 год | 0,50 | 0,50 |
| 23 | ЗАО "Медведь" | база | ул. Трегубенко, 67 |  | 2017 год | 1,00 | 1,00 |
| 24 | КГБУ "УКС" | Дом Вильнера | ул. Октябьская, 65 |  | 2017 год | 3,00 | 3,00 |
| 25 | Терсков В.С. | офисный центр | ул. Ванеева, 12 а | 186 | 2018 год | 0,50 | 0,50 |
| 26 | Иванова И.П. | офисный центр | ул. Ботаническая, 27 а, ул. Крупской | 315 | 2018 год | 0,50 | 0,50 |
| 27 | Кекин И.А. | нежилое здание | ул. Комсомольская, 11 | 170 | 2017 год | 0,50 | 0,50 |
| 28 | Попкова Елизавета Петровна | Здание административное | ул. Ванеева, 16 "а" | 1400 | 2017 год | 1,00 | 1,00 |
| 29 | Сысоев С.А. | 9 этажный жилой дом | ул. Кретова, 31 |  | 2019 год | 30,00 | 30,00 |
| 30 | ООО "Сити Строй Сервис" | 2 многоэтажных жилых дома | ул. Народная, 11а, 11 б | 4680 | 2018 год | 64,80 | 64,80 |
| 31 | ООО "Скифстрой" | жилой дом | ул. Кретова, 13 б | 2340 | 2018 год | 43,20 | 43,20 |
| 32 | Соловьев Д.К. | оптовая база | ул. Кызыльская, 53 | 200 | 2019 год | 3,00 | 3,00 |
| 33 | Якушев Николай Тимофеевич | Магазин | ул. Кретова, 18 "б"/3 | 400 | 2017 год | 0,50 | 0,50 |
| 34 | Якушев Николай Тимофеевич | Павильон | ул. Трегубенко, 56 "ж"/3 | 78 | 2017 год | 0,40 | 0,40 |
| 35 | Якушев Николай Тимофеевич | Павильон | ул. Трегубенко, 56 "ж"/2 | 26 | 2017 год | 0,20 | 0,20 |
| 36 | Якушев Николай Тимофеевич | Павильон | ул. Трегубенко, 56 "ж"/1 | 52 | 2017 год | 0,30 | 0,30 |
| 37 | Якушев Николай Тимофеевич | Павильон | ул. Трегубенко, 56 "е" | 144 | 2017 год | 0,50 | 0,50 |
| 38 | Якушев Николай Тимофеевич | Павильон | ул. Трегубенко, 56 "д" | 60 | 2017 год | 0,30 | 0,30 |
| 39 | Булатов П.Н. | производственные здания | ул. Крекерная, 4, ул. Ломоносова | 750 | 2018 год | 0,30 | 0,30 |
| 40 | Якушев Николай Тимофеевич | павильон | ул. Трегубенко, 56ж/3 | 63,08 | 2017 год | 0,40 | 0,40 |
| 41 | Потокин Максим Валентинович | автокемпинг | ул. Чайковского, 61 | 559,4 | 2017 год | 10,00 | 10,00 |
| 42 | Макеева Екатерина Викторовна | гостиница со спортивными площадками | ул. Ботанческая, 69 | 1418 | 2018 год | 25,00 | 25,00 |
| 43 | Закрытое акционерное общество Минусинская кондитерская фабрика" | магазин | ул. Ванеева, 26 | 360,9 | 2017 год | 3,00 | 3,00 |
| 44 | Буянова Вера Алексеевна | диспетчерский пункт | ул.Тимирязева, 39 "г" | 20,34 | 2017 год | 0,50 | 0,50 |
| 45 | Мусаев Агамурад Керим Оглы | административное здание | Кретова, 16 "б" | 576,6 | 2017 год | 5,00 | 5,00 |
| 46 | Габибов Гюльбаба Гюльбала Оглы | аадминистративное здание | ул. Хвастанцева, 10 "а" | 236,7 | 2017 год | 3,00 | 3,00 |
| 47 | Клоян Елена Викторовна | шашлычная | п.Зеленый Бор ул. Сосновая, 1 "б"/1 | 9,24 | 2017 год | 0,30 | 0,30 |
| 48 | Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по красноярскому краю | Тюрьма (г. Минусинск, Красноярский край), реконструкция учреждения | ул. Горького, 114 | 5817,4 | 2017 год | 588,00 | 990,00 |
| 49 | Сафонов Михаил Викторович | мойка автомобилей с магазином | ул. Геодезистов, 13 | 173,1 | 2017 год | 10,00 | 10,00 |
| 50 | Кабыкин Александр Анатольевич | склад запчастей | ул. Штабная, 60г | 371,5 | 2017 год | 0,30 | 0,30 |
| 51 | Иванов Виталий Викторович | шиномонтажная мастерская | ул. Утро -Сентябрьское, 204 | 101,6 | 2017 год | 0,30 | 0,30 |
| 52 | 8 микрорайон | 8 многоквартирных жилых домов | 8 микрорайон |  | 2018 год | 1450,00 | 1450,00 |
| 53 | Общество с ограниченной ответственностью "Приор" | Многоквартирный жилой дом | ул. Кретова, 11 "в" | 3229,4 | 2017 год | 16,56 | 27,60 |
| 54 | Чернышев Вячеслав Александрович | Магазин непродовольственных товаров | ул. Чайковского,60 | 432,4 | 2017 год | 0,50 | 0,50 |
| 55 | Телешун И.С., Сорокин П.В. | СТО, мойка автомобилей, кап. гаражи | ул. Ботаническая, 40,г | 827,7 | 2017 год | 10,00 | 10,00 |
| 56 | Потокина Ирина Владимировна | Административное здание | ул. Ботаническая, 34 "г" | 1168,8 | 2017 год | 5,00 | 5,00 |
| 57 | Башкатов Денис Валентинович | Реконструкция магазина с расширением площадей | 8 микрорайон | 276,1 | 2017 год | 2,00 | 2,00 |
| 58 | Рыкалин Владимир Васильевич | Мойка автомобилей | ул. Сотниченко,23 | 78,1 | 2017 год | 10,00 | 10,00 |
| 59 | Васютин Владимир Николаевич | Реконструкция нежилого здания под офис (торговое назначение) | ул. Скворцовская, 6, стр.4 | 248,23 | 2017 год | 1,00 | 1,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 2017 | 752,97 | 1173,11 |
| Итого: |  |  |  |  | 2018 | 1635,42 | 1669,50 |
| Итого: |  |  |  |  | 2019 | 65,05 | 88,25 |

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Содержание инвестиционной программы и ее цели:

1. Паспорт программы.

2. Введение.

3.Правовое обоснование программы.

4.Принципы формирования инвестиционной программы.

5.Порядок разработки и реализации инвестиционной программы.

6.Сроки и этапы реализации программы (на период 2017-2019 г.г.).

7.Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

8.Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

9.Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам.

10.Организационный план реализации инвестиционной программы.

11.Финансовый план реализации инвестиционной программы.

12.Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

13.Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы.

14.Показатели эффективности Инвестиционной программы.

15.Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения.

16.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

17.Проект инвестиционного договора.

Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:

1.  МУП г. Минусинска «Горводоканал» рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

2. МУП г. Минусинска «Горводоканал» предоставить информацию о возможных источниках финансирования инвестиционной программы.

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

4. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Минусинск

| № п/п | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| Водоснабжение: |  |
| 1 | Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения г. Минусинска (групповой водоразбор на о. Кузьминском) |
| 2 | Устройство ограждения территории водоразборных сооружений г. Минусинска (Насосная станция первого и второго подъема) и установка системы видеонаблюдения на водоразборных сооружениях (насосная станция 1 подъема, насосная станция 2 подъема, узел напорных резервуаров). |
| 3 | Разработка ПСД (проектно-сметной документации) кольцевого водопровода от моста ССК –ул. Кызыльской - ул. Сотниченко – ул. Суворова до ул. Комсомольской и по строительству УНР и ПНС в районе ТУСМ (≈13800 метров). |
| 4 | Прокладка кольцевого водопровода от моста ССК – ул. Кызыльской – ул. Сотниченко – ул. Суворова до ул. Комсомольской и по строительству УНР и ПНС в районе ТУСМ ((≈13800 метров). |
| 5 | Разработка ПСД по модернизации и модернизация оборудования на водозаборных сооружений г. Минусинска (Насосная станция 1 и 2 подъема). |
| 6 | Замена устаревших пожарных гидрантов г. Минусинска в количестве 150 шт. |
| 7 | Замена водовода диаметром 300мм из стальных труб на водоводы диаметром 300 мм из полиэтиленовых труб по ул. Красных Партизан, Скворцовская, Набережная, Тимирязева (≈3490 метров). |
| 8 | Разработка ПСД сетей водоснабжения микрорайонов «Береговой» и «Центральный» |
| 9 | Прокладка сетей водоснабжения микрорайонов «Береговой» и «Центральный» |
| 10 | Разработка ПСД сетей водоснабжения микрорайонов «Южный» и «Восточный» |
| 11 | Прокладка сетей водоснабжения микрорайонов «Южный» и «Восточный» |
| 12 | Разработка ПСД сетей водоснабжения микрорайонов «Северный», «Лесной» и «Солнечный» |
| 13 | Прокладка сетей водоснабжения микрорайонов «Северный», «Лесной» и «Солнечный» |
| Водоотведение: |  |
| 14 | Установка видеонаблюдения на Очистных сооружениях г. Минусинска |
| 15 | Разработка ПСД (проектно-сметной документации) по реконструкции и модернизации очистных сооружений с устройством цеха механического обезвоживания осадка и рекультивации иловых площадок на канализационных очистных сооружений г. Минусинска |
| 16 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений и устройство цеха механического обезвоживания осадка и рекультивации иловых площадок на канализационных очистных сооружениях г. Минусинска. |
| 17 | Строительство новых иловых площадок |
| 18 | Разработка ПСД по модернизации и модернизации насосного оборудования канализационных насосных станций г. Минусинска (15 шт.) |
| 19 | Замена напорных трубопроводов 300 мм из стальных труб на трубопроводы диаметром 300 мм из полиэтиленовых труб (≈4190 метров). |
| 20 | Замена напорных трубопроводов 400 мм из стальных труб на трубопроводы диаметром 400 мм из полиэтиленовых труб (≈4190 метров). |
| 21 | Замена напорных трубопроводов 500 мм из стальных труб на трубопроводы диаметром 500 мм из полиэтиленовых труб (≈2270 метров). |
| 22 | Разработка ПСД сетей водоотведения микрорайонов «Береговой» и «Центральный» |
| 23 | Прокладка сетей водоотведения микрорайонов «Береговой» и «Центральный» |
| 24 | Разработка ПСД сетей водоотведения микрорайонов «Южный» и «Восточный» |
| 25 | Прокладка сетей водоотведения микрорайонов «Южный» и «Восточный» |
| 26 | Разработка ПСД сетей водоотведения микрорайонов «Северный», «Лесной» и «Солнечный» |
| 27 | Прокладка сетей водоотведения микрорайонов «Северный», «Лесной» и «Солнечный» |

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Минусинск не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды и сточных вод;

- увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

5. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Администрации города Минусинска от 30.01.2015 №АГ-122-п «Об утверждении регламента взаимодействия органов администрации города  при согласовании инвестиционных программ организаций, осуществляющих водоснабжение  и (или) водоотведение на территории муниципального образования город Минусинск».

Заместитель Главы администрации по

обеспечению жизнедеятельности города                                       подпись                                   А.Х. Муратов