**Выполнение электротехнических работ за 2016 год**

1. Выполнено 783 заявки собственников жилья;
2. Проведение ППР по графику во всех домах ТСЖ, в 392-х этажных электрощитках.
3. Проведены профилактические работы в ВРУ-0,4 КВ (электрощитовые в домах ТСЖ) – 14 штук.
4. Установлены датчики движения освещения перед подъездами -28 шт
5. Проведены работы по заявкам подрядчиков (подключения – отключения, сварочных аппаратов, дрелей, перфораторов) – 118 шт.
6. Установка электрогирлянды (5 шт) и освещения спортплощадки перед Новым Годом.
7. Ежемесячные снятия показаний квартирных электросчетчиков – 527 шт.
8. Ежемесячные снятия показаний общедомовых и абонентских электросчетчиков – 17 шт
9. Установка звуковых датчиков для освещения этажных площадок в домах ТСЖ – 60 шт
10. Установка розеток в подвалах домах ТСЖ – 28 шт