**ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2016г. в МКД по ул.Тимирязева8**

**22 марта 2017 года ревизионной комиссией в составе Трыханкиной С.Н., Ковалевой Е.Г., Гусевой Г.П. была проведена ревизия об исполнении финансового плана за 2016 год . Замечаний нет.**

**В 2016 году в многоквартирном доме проведены сл. работы:**

**- очистка крыши от снега в течении зимнего периода**

**- установлены дополнительно в каждом подъезде информационные стенды**

**-произведена опрессовка теплосетей дома**

**-произведена дезинфекция подвального помещения**

**- в течении года производилась прочистка канализации, снятие подпора канализационного колодца**

**-утеплены межпанельные швы по заявлениям собственников 227кв.м.**

**-установка пружин на входных дверях в каждом подъезде на зимний период времени**

**- установлен металлический поручень на входе в 6 подъезде**

**-устранение течи на балконных плитах, установлено 3 козырька в 2-х квартирах на 9 этаже**

**-отремонтировано 2 подъездных козырька с установкой труб для отвода воды**

**-проводилась работа по замене водяных счетчиков в квартирах**

**- завезен песок в песочницы, подсыпан гравий между 2-3 подъездах ,**

**-произведена покраска скамеек , беседок, качелей**

**-произведен косметический ремонт в 4-х подъездах(№1,№2,№3,№5) и отремонтированы 10 подъездных козырьков**

**-произведено техническое освидетельствование и страхование лифтов**

**-отремонтирована отмостка дома -8кв.м.**

**- выполнение электротехнических и сантехнических работ по дому:**

**произведена замена электрических пакетников в электрощитовых и в квартирах, замена ламп на лестничных площадках и входах в подъезды**

**замена сборок на стояках отопления, по холодной воде,**

**замена запорной арматуры 3,4,5 подъезды,**

**установлено 2 балансировочных клапана на системе отопления , заизолировано более 200 м труб в подвальном помещении,**

**заменена труба холодного водоснабжения с 1 по 4 подъезды ,**

**произведена замена канализационной трубы в 6 подъезде -18 метров**

**-установили термометры на всех элеваторных узлах**

**-уборка дворовой и придомовой территории, лестничных клеток, побелены деревья, посажены цветы**

**- произведен ремонт на крыше вентиляционной шахты и ремонт крыши 60 кв.м.( устранена течь в квартиры)**

**-установлена дверь в 1 подъезде в тамбуре**

**-в 1,2,3,5 подъездах заменены почтовые ящики**

**-установлена во дворе дома елка и проведен детский новогодний праздник**

**Председатель правления**